## Sheet1
重点排污单位监督性监测结果公开数据表
（ 2025 年 5 月 ）
填报单位：（盖章）北京市丰台区生态环境局
企业名称 | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注
宝酒造食品有限公司 | 丰台区 | 水环境排污单位 | 总排口 | 2025-05-07 | pH值(无量纲) | 7.4 | 6.5-9 | 是 | — | 《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) | —
[5 empty] | 色度(倍) | 5 | 50 | 是 | — |  | —
北京京丰燃气发电有限责任公司 | 丰台区 | 废气企业 | 工业废水排口 |  | 化学需氧量(mg/L) | 195 | 500 | 是 | — |  | —
北京京丰燃气发电有限责任公司 | 丰台区 | 废气企业 | 工业废水排口 |  | 悬浮物(mg/L) | 80 | 400 | 是 | — |  | —
北京京丰燃气发电有限责任公司 | 丰台区 | 废气企业 | 工业废水排口 |  | 氨氮(mg/L) | 1.02 | 45 | 是 | — |  | —
北京京丰燃气发电有限责任公司 | 丰台区 | 废气企业 | 工业废水排口 |  | 动植物油(mg/L) | ＜0.06 | 50 | 是 | — |  | —
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.35 | 8.0 | 是 | — |  | —
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 5.16 | 70 | 是 | — |  | —
北京京丰燃气发电有限责任公司 | 丰台区 | 废气企业 | 工业废水排口 |  | 生化需氧量(mg/L) | 44.2 | 300 | 是 | — |  | —